## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | new_col
DAHU | [8 empty] | DAHU
| EVAP1 |  | STG1 |  | FLOW |  | ALM |  | DAHU
| EVAP1 |  | STG2 |  | FLOW |  | ALM |  | DAHU
| EVAP2 |  | STG1 |  | FLOW |  | ALM |  | DAHU
| EVAP2 |  | STG2 |  | FLOW |  | ALM |  | DAHU
| PWR |  | UPS |  | STATUS |  |  |  | DAHU
| BMS |  | MODE |  | ALM |  |  |  | DAHU
| BMS |  | SAT |  | STPT |  | ALM |  | DAHU
| BMS |  | SF |  | SPD |  | ALM |  | DAHU
| BYPD |  | LOWER |  | ALM |  |  |  | DAHU
| BYPD |  | UPPER |  | ALM |  |  |  | DAHU
| ECFAN |  | FAIL |  | ALM |  |  |  | DAHU
| FEC |  | CMD | [5 empty] | DAHU
| EVAP |  | HIGH |  | WATER |  | ALM |  | DAHU
| EVAP |  | LOW |  | WATER |  | ALM |  | DAHU
| FEC |  | LOWER |  | STS |  |  |  | DAHU
| FEC |  | UPPER |  | STS |  |  |  | DAHU
| FILDP |  | ALM | [5 empty] | DAHU
| PREFILTER | [7 empty] | DAHU
| FINALFILTER | [7 empty] | DAHU
| SAD |  | LOWER |  | ALM |  |  |  | DAHU
| SAD |  | UPPER |  | ALM |  |  |  | DAHU
| SAT |  | HIGH |  | ALM |  |  |  | DAHU
| SAT |  | LOW |  | ALM |  |  |  | DAHU
| SUMP1 |  | HI |  | LVL |  | ALM |  | DAHU
| SUMP1 |  | LOW |  | LVL |  | ALM |  | DAHU
| SUMP1 |  | PMP |  | ALM |  |  |  | DAHU
| SUMP2 |  | HI |  | LVL |  | ALM |  | DAHU
| SUMP2 |  | LOW |  | LVL |  | ALM |  | DAHU
| SUMP2 |  | PMP |  | ALM |  |  |  | DAHU
| UPS |  | POWER | [5 empty] | DAHU
| UPS |  | POWER | [5 empty] | DAHU
| SAT |  | T1 | [5 empty] | DAHU
| SAT |  | T2 | [5 empty] | DAHU
| SAT | [7 empty] | DAHU
| DAHU |  | SF |  | ALM |  |  |  | DAHU
| DAHU |  | FILDP |  | ALM |  |  |  | DAHU
| DAHU |  | SAT |  | HIGH |  | ALM |  | DAHU
| AHU |  | SF |  | ALM |  |  |  | DAHU
| AHU |  | FILDP |  | ALM |  |  |  | DAHU
| AHU |  | SAT |  | LOW |  | ALM |  | DAHU